II CHM.05 – organizacja prac w ochronie środowiska- gospodarka wodno – ściekowa
Właściwości ścieków określamy na podstawie analizy fizycznej i chemicznej i wskaźników.

Właściwości ścieków: 

	fizyczne
	chemiczne
	biologiczne

	temperatura (nie spada zazwyczaj poniżej 10°C), barwa (jest wskaźnikiem świeżości ścieków, zależy od rodzaju zanieczyszczeń), zapach (wskaźnik świeżości, zależy od ilości siarkowodoru, fosfowodoru; przy klasyfikacji zapachów rozróżnia się trzy grupy: R – roślinny- zapach ziemi , torfu; G – gnilny – zapach siarkowodoru, S-specyficzny – zapach chlorowy, fenolowy, naftowy itp.), potencjał oksydo-redukcyjny (zależy od natleniania ścieków), przewodnictwo elektrolityczne (zależy od ilości jonów rozpuszczonych w ścieku), 
	właściwości zależą od ilości związków organicznych (substancje organiczne, białka, cukry, tłuszcze), odczynu (pH, stężenie jonów wodorowych w ściekach, pH<7 – odczyn kwaśny, pH>7- odczyn zasadowy, pH=7 – odczyn obojętny);

zasadowość jest miarą zawartości wodorowęglanów wapnia i magnezu; w ściekach mierzy się również zawartość chlorków, fosforu, azotu, tlenu, BZT (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen), ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen),  OWO (oznaczenie węgla organicznego),zanieczyszczenia refrakcyjne, związki toksyczne (metale ciężkie, pestycydy, węglowodory, aminy i nitrozoaminy, substancje promieniotwórcze)
	bakterie, wirusy, grzyby, jaja helmintów


Odbiorniki ścieków 

Zazwyczaj odbiornikami ścieków są:

1. Płynące – rzeki, strumienie, potoki

2. Śródlądowe stojące- jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki retencyjne,
3. Morskie.
Przemiany zachodzące w wodach powierzchniowych
1.samooczyszczanie się – likwidacja zanieczyszczenia wód w wyniku zachodzących                      w warunkach tlenowych naturalnych procesów rozkładu substancji organicznych                               i sedymentacji zawiesin zawartych w wodzie; w procesach biochemicznych najważniejsze są: mineralizacja i bioakumulacja;

2. eutrofizacja – wzrost zawartości w wodzie substancji pożywkowych (N i P) sprzyjających produktywności biologicznej;
3. Zagniwanie; 
4. Dystrofizacja.
Polecenie do wykonania:

Z dostępnych źródeł odpowiedz na pytania: 

1.Co przyczynia się do wzrostu zawartości tlenu w wodzie płynącej i stojącej?

2.zdefiniu pojęcia: dystrofizacja, sedymentacja, bioakumulacja, mineralizacja.

