Oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnie ścieków to zespół budowli i urządzeń technologicznych służących do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Procesy oczyszczania ścieków można podzielić na 4 grupy, zwane tez stopniami oczyszczania:

	oczyszczanie mechaniczne
	oczyszczanie biologiczne lub równorzędne chemiczne
	oczyszczanie biologiczne z usuwaniem substancji biogennych, tj, związków azotu i fosforu
	odnowa wody

	proste operacje mechaniczne i procesy fizyczne, cedzenie, flotacja, sedymentacja, przez które zmierza się do wydzielenia:

- większych ciał pływających i wleczonych (skratki),

- cząstek ziarnistych o umownym zakresie 0,1 mm i większych (piasek),

- zawiesin łatwo opadających,

- olejów i tłuszczów podatnych na wydzielanie.

usuwanie innych frakcji traktuje się drugorzędnie.
	dodawanie do ścieków koagulantów, tj. soli żelaza lub glinu oraz niekiedy polimerów anionowych, celem usuwania związków organicznych i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zawieszonych w ściekach.
koagulant i polimer mogą być dawkowane :

- przed osadnikami wstępnymi, 

- symultanicznie z procesem biologicznego oczyszczania,

- przed osadnikami wtórnymi.
	rozkład zanieczyszczeń w procesach biologicznego utleniania przy udziale mikroorganizmów, tj. nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja
	zespół procesów i metod typu: filtracja, koagulacja objętościowa i powierzchniowa, adsorpcja, wymiana jonowa, odwrócona osmoza, elektrodializa


