II CHM.05 – Organizacja prac w ochronie środowiska- gospodarka wodno – ściekowa

Ścieki są wodami zużytymi w gospodarstwach domowych, obiektach komunalnych,                      w przemyśle i w wyniku innej działalności gospodarczej lub wodami opadowymi pochodzącymi z deszczu lub topnienia śniegu. 

Rodzaje ścieków

	ścieki bytowo - gospodarcze
	ścieki przemysłowe
	ścieki opadowe

	ścieki fekalne, ścieki                   z umywalni, kuchni, łazienek,, pralni itp., powstające w gospodarstwach domowych, instytucjach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych itp.
	powstające w wyniku procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych lub w  wyniku wykonywania różnych czynności                    w zakładach usługowych
	wody deszczowe lub                  z topnienia śniegu oraz ścieki powstające przy polewaniu       i myciu ulic, spływające do kanalizacji z dachów, ulic, placów i innych terenów

	Ich ilość wynika bezpośrednio    z ilości zużywanej wody na różne cele, w mieszkaniach, zakładach użyteczności publicznej i zakładach pracy       w związku z prowadzeniem gospodarstw domowych  oraz zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych. Orientacyjnie przyjmuje się, że ilość ścieków jest równa ilości zużywanej wody. 

Jako wartość przeciętną, racjonalnie uzasadnioną można przyjmować jednostkową ilość ścieków równa 0,15 m3/(M x d).

M – mieszkaniec

d – doba


	Ilość ścieków przemysłowych w przeliczeniu na jednostkę produkcji (lub na pracownika) jest na ogół bardzo różna i zależy od rodzaju produkcji i stosowanego procesu technologicznego. W oszacowaniu ilości ścieków przemysłowych należy wziąć pod uwagę również wody chłodnicze.
	Bierze się tu pod uwagę ścieki z kanalizacji wód deszczowych i z opadów ulewnych lub nawalnych, koncentrację terenową, zagospodarowanie terenu.
W tym zakresie mieszczą się również wody infiltracyjne- wody gruntowe


